## 材料
控制价清单表
隆昌嘉盛农业废弃物加工项目——材料采购控制价清单
序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量 （暂估） | 控制价（含税13%）
|  |  |  | 单价 (含税） | 合价
1 | 现浇构件钢筋 钢筋 φ≤10 | t | 11.1 | 3882.4088 | 43094.74
2 | 现浇构件钢筋 直径φ12～16 | t | 30.963 | 3882.4088 | 120211.02
3 | 现浇构件钢筋 直径＞φ16 | t | 8.631 | 3882.4088 | 33509.07
4 | 预埋铁件 | t | 3.643 | 4746 | 17289.68
5 | 钢屋架 | t | 11.046 | 6192.4 | 68401.25
6 | 钢管柱 | t | 6.708 | 6192.4 | 41538.62
7 | 钢支撑、钢拉条 | t | 2.07 | 6192.4 | 12818.27
8 | 钢檩条 | t | 12.557 | 6192.4 | 77757.97
9 | 钢支架 | t | 4.968 | 6192.4 | 30763.84
10 | 零星钢构件 | t | 8.412 | 6192.4 | 52090.47
11 | 商品混凝土 C15 | m3 | 187.48 | 438.44 | 82198.73
12 | 商品混凝土 C25 | m3 | 11.66 | 460.78 | 5372.69
13 | 商品混凝土 C30 | m3 | 268.87 | 471.75 | 126839.42
14 | 页岩实心砖 | 千匹 | 82 | 253.39 | 20777.98
15 | 水泥 | t | 350 | 400 | 140000
16 | 碎石 综合 | m3 | 800 | 214 | 171200
17 | 砂 | m3 | 600 | 226 | 135600
18 | 消火栓机械应急启动装置 | 台 | 2 | 9054.86 | 18109.72
19 | 控制箱 | 台 | 2 | 6728.12 | 13456.24
20 | 配电箱 | 台 | 5 | 6728.12 | 33640.6
21 | 电力电缆 WDZN-YJY-5*4 | m | 19 | 24.94 | 473.86
22 | 电力电缆 WDZBN-YJY-3*6 | m | 104 | 17.06 | 1774.24
23 | 电力电缆 WDZBN-YJY-1*6 | m | 52 | 4.54 | 236.08
24 | 电力电缆 WDZ-YJY-4x35+1x16 | m | 30 | 127.54 | 3826.2
25 | 配管 SC100 | m | 20 | 25.99 | 519.8
26 | 配管 SC150 | m | 20 | 62.15 | 1243
27 | 配管 SC50 | m | 20 | 13.56 | 271.2
28 | 配管 SC25 | m | 17 | 4.52 | 76.84
29 | 电力电缆头 | 个 | 44 | 78.91 | 3472.04
30 | 电力电缆头 | 个 | 5 | 159.51 | 797.55
31 | 接地极 | 块 | 2 | 452 | 904
32 | 接地母线 | m | 10 | 16.95 | 169.5
33 | 接地母线 | m | 397.5 | 16.95 | 6737.63
34 | 避雷引下线 | m | 84 | 16.95 | 1423.8
35 | 配管 PC20 | m | 488 | 9.04 | 4411.52
36 | 桥架 | m | 17 | 64.41 | 1094.97
37 | 配线 WDZ-BYJ 4mm2 | m | 806.4 | 4.29 | 3459.46
38 | 配线 WDZN-BYJ-2.5 | m | 497 | 3.39 | 1684.83
39 | 接线盒 | 个 | 148 | 1.36 | 201.28
40 | 工厂灯 | 套 | 30 | 56.5 | 1695
41 | 防水防尘工矿灯 25W节能灯 | 套 | 2 | 84.75 | 169.5
42 | 防水防尘工矿灯（自带蓄电池） | 套 | 2 | 90.4 | 180.8
43 | 壁装式应急灯 | 套 | 22 | 67.8 | 1491.6
44 | 吸顶式应急灯 | 套 | 6 | 67.8 | 406.8
45 | 疏散指示标志灯 | 套 | 18 | 192.1 | 3457.8
46 | 消火栓泵 | 台 | 4 | 7345 | 29380
47 | 潜水泵 | 台 | 4 | 2825 | 11300
48 | 增压稳压设备 | 台 | 1 | 2825 | 2825
49 | 气压罐 | 台 | 1 | 1695 | 1695
50 | 消火栓 | 套 | 9 | 791 | 7119
51 | 灭火器 | 组 | 8 | 169.5 | 1356
52 | 镀锌管 DN100 | m | 15 | 65.54 | 983.1
53 | 闸阀 DN100 | 个 | 8 | 226 | 1808
54 | Y型过滤器 DN100 | 组 | 3 | 2260 | 6780
55 | Y型过滤器 DN50 | 组 | 1 | 1297.78 | 1297.78
56 | 水表 | 个 | 2 | 113 | 226
57 | 消火栓钢管 DN150 | m | 269 | 90.4 | 24317.6
58 | 螺纹阀门 DN150 | 个 | 22 | 565 | 12430
59 | 自动排气阀 DN25 | 个 | 4 | 67.8 | 271.2
60 | 消火栓钢管 DN65 | m | 29.9 | 67.8 | 2027.22
61 | 螺纹阀门 DN50 | 个 | 1 | 87.01 | 87.01
62 | 消火栓钢管 DN100 | m | 58 | 58.35 | 3384.3
63 | 低压安全阀门 DN100 | 个 | 2 | 300.65 | 601.3
64 | 低压安全阀门 DN150 | 个 | 2 | 452 | 904
65 | 止回阀 DN100 | 个 | 8 | 452 | 3616
66 | 止回阀 DN150 | 个 | 4 | 452 | 1808
67 | 压力表 | 个 | 10 | 113 | 1130
68 | 旋流防止器 | 组 | 6 | 1297.78 | 7786.68
69 | 镀锌钢管 DN200 | m | 4 | 101.14 | 404.56
70 | 法兰阀门 DN200 | 个 | 2 | 452 | 904
71 | 软接头（软管） DN200 | 个 | 2 | 226 | 452
72 | 复合管 | m | 30 | 56.5 | 1695
73 | PP-R管 | m | 200 | 32.33 | 6466
74 | 小便器 | 组 | 2 | 226 | 452
75 | 大便器 | 组 | 6 | 565 | 3390
76 | 塑料管 | m | 150 | 56.5 | 8475
77 | 地漏 | 个 | 3 | 22.6 | 67.8
78 | 支架 | 个 | 50 | 1695 | 84750
79 | 金属卷帘（闸）门 | m2 | 60.48 | 172.5 | 10432.8
80 | 防盗门 | m2 | 11.25 | 264.5 | 2975.63
81 | 磨砂玻璃门 | m2 | 4.84 | 207 | 1001.88
82 | 钢质防火门 | m2 | 3.3 | 747.5 | 2466.75
83 | 钢木质乙级防火门 | m2 | 1.98 | 747.5 | 1480.05
84 | 金属（塑钢、断桥）窗 | m2 | 85.05 | 247.25 | 21028.61
85 | 防水卷材 | m2 | 2037.98 | 22.6 | 46058.35
86 | 商品沥青混凝土 | m3 | 7.5 | 1029 | 7717.5
87 | 钢质花饰大门 | m2 | 12.54 | 339 | 4251.06
88 | 钢丝网骨架PE管 | m | 700 | 28.45 | 19915
89 | 钢带增强型排水塑料管 | m | 200 | 135.6 | 27120
90 | 止回阀 DN110 | 个 | 1 | 565 | 565
91 | 闸阀DN150 | 个 | 5 | 452 | 2260
92 | 闸阀DN100 | 个 | 2 | 361.6 | 723.2
93 | 室外消火栓 | 套 | 2 | 1017 | 2034
94 | 镀锌焊接钢管DN300 | m | 21.8 | 226 | 4926.8
95 | 钢丝网围挡 | m | 800 | 67.8 | 54240
96 | 太阳能光伏板一体化路灯（ LED光源） 带5米灯杆 | 套 | 5 | 1695 | 8475
97 | 成品塑钢化粪池 | m3 | 8 | 678 | 5424
98 | 零星材料费 | 元 | 1 | 113457.88 | 113457.88
99 | 合计 |  |  |  | 1851592.67